乐环[2016]12号

责令停产整改通知书

乐昌市长顺铜选矿厂：

根据乐昌市白石镇、黄圃镇群众反应，该境内东江河水受到污染，已引起了当地群众极大不满，存在极大的群体性事件隐患。经我局及白石镇、黄圃镇政府工作人员现场核查，发现受污染河流的污染现状与你公司生产过程中产生的废水现状相吻合，同时，经我局对你厂现场核实，发现你公司存在以下环境问题：

一、现场有大量尾矿堆积，尾矿未按环评及批复要求全部综合利用。

二、现场存在明显的未经防渗防漏处理的废水池，废水池已超负荷运行，池内存在大量尾砂未按要求全部综合利用，尾矿堆积高度已超过验收时所做的防渗防漏高度，超出部分未经防渗防漏处理，池内废水存在明显下降，存在明显的废水渗漏痕迹。

三、你公司环保档案管理严重缺失，无法提供企业用水、原材料、产品等售货台帐及尾矿和原矿成份分析报告。

你公司上述行为已违反了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，为确保广大人民群众的环境权益。限你单位收到本通知之日起停产整治，停产期间需严格按照环评及批复要求清理尾砂，落实尾砂全部综合利用；查清并采取措施整治厂区内所有可能存在的渗漏点，确保废水零排放。整改完成后，经韶关、乐昌环保部门和白石镇政府验收同意后方可恢复生产。

乐昌市环境保护局

2016年8月15日