乐昌市环境保护局行政处罚事先告知书

乐环罚告字【2017】008号

乐昌市龙利垃圾处理有限公司：

统一社会信用代码914402813150040659

法定代表人：谭镇祥（身份证号码：430104196503024337）

项目详细地址：乐昌市河南下西村委学丘村后面平房。

一、违法事实与证据：经调查核实，由你公司运营的乐昌市生活垃圾填埋场废水外排口总氮浓度为82.8mg/L，超过了《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）规定的40 mg/L排放标准。

你公司的环境违法行为有以下证据：

1、2017年6月26日乐昌市环境保护局调查询问笔录

2、2017年6月29日乐昌市环境保护局现场检查笔录

3、韶关市环境监测中心站监测报告

4、乐昌市环境保护局环境监察分局排污核定与排污费缴纳决定书（乐昌环保环费字【2017】20174402810001411705170500207号）及乐昌市龙利垃圾处理有限公司排污费缴费发票。

5、韶关市环境保护局环境监察通知书（韶环函【2017】184号）。

6、乐昌市环境保护局责令改正违法行为决定书（乐环违改字【2017】09号及送达回执。

二、违反的法律规定：你公司的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条“排放水污染物，不得超过国家或地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

三、应承担的法律责任：现根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，拟对你公司作出如下行政处罚：

依法处罚款人民币壹仟陆佰柒拾元（1670.00元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的有关规定，你公司如对以上处罚意见有异议，可在接到本通知之日起七日内向我局提出陈述申辩；逾期未提出陈述或者申辩，视为你放弃陈述和申辩的权利。

我局地址：乐昌市公主下路100号市消防大队旁

邮政编码：512200

联 系 人：邓忠超

联系电话：0751-5563710

2017年7月28日

公开方式：主动公开