附表1

2016年广东省一次性使用人体静脉血样采集容器专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                        填表时间：2017年3月6日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用真空采血管 | 肇庆 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 肇庆市高要卫伦单采血浆有限公司 | 12×75 血凝管 | 20150301 | 公称液体容量 |  |