附表1

2016年广东省一次性使用医用口罩专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                       填表时间：2017年3月21日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 深圳 | 英诺利科技（深圳）有限公司 | 英诺利科技（深圳）有限公司 | RK-200-2001A | D1503191AB | 通气阻力 |  |
| 2 | 一次性无菌医用口罩 | 清远 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 阳山县人民医院 | / | 16030502 | 鼻夹 |  |