附表2

2016年广东省一次性使用医用口罩专项监督抽验

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                       填表时间：2017年3月21日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用口罩 | 潮州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | 展开17cm×17cm（允差±1cm） | 批号：72160214 |  |
| 2 | 一次性使用口罩 | 潮州 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | / | 批号：20150102 |  |
| 3 | 一次性使用口罩 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | 17cm×17cm 耳带式 | 2015年9月7日 |  |
| 4 | 一次性使用口罩 | 东莞 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 东莞市健威医疗器械有限公司 | A3型 | 20150905 |  |
| 5 | 一次性使用口罩 | 东莞 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 东莞市洪梅医院 | A3型 | 2015年12月5日 |  |
| 6 | 一次性使用口罩 | 东莞 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 广东厚正堂药业有限公司东莞望牛墩绿榕分店 | TNK-KZ | 20150814 |  |
| 7 | 一次性使用医用口罩 | 东莞 | 河南亚都实业有限公司 | 东莞市大岭山医院 | / | 215120497 |  |
| 8 | 医用口罩 | 佛山 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 佛山市美康信医药有限公司禅之林药店 | / | 批号：160415 |  |
| 9 | 一次性使用口罩 | 佛山 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 广东中天医药有限公司 | 中号 | 20160108 |  |
| 10 | 一次性使用口罩 | 佛山 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 广东中天医药有限公司 | TNK-KZ | 20160331 |  |
| 11 | 医用护理口罩 | 佛山 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 佛山大参林连锁药店有限公司第三百九十三分店 | 17cm×9cm 3D长方形挂耳型 5只/袋 | 批号：20160315 |  |
| 12 | 一次性使用医用口罩 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 挂耳式、绑带式 18cm×9.5cm | 批号：16030902 |  |
| 13 | 一次性使用医用口罩 | 佛山 | 河南亚都实业有限公司 | 佛山市新乐医药有限公司三水环城路分店 | 平面形 | 716010061 |  |
| 14 | 医用护理口罩 | 广州 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司第三百六十三分店 | 17cm×9cm-3P | 20160408 |  |
| 15 | 普通医用口罩 | 广州 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 南方医科大学第五附属医院 | / | 11603001 |  |
| 16 | 一次性使用口罩 | 广州 | 江西鼎顺医疗设备有限公司 | 中铁港航局集团第二工程有限公司职工医院 | A型耳挂式 中号 | 2015年9月17日 |  |
| 17 | 普通医用口罩 | 广州 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 广东中能建电力医院 | 挂耳型 | 11601001 |  |
| 18 | 一次性医用口罩 | 广州 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 | / | 160504 |  |
| 19 | 医用护理口罩 | 河源 | 广州永益医疗器械有限公司 | 河源市源城区康元素医疗器械行 | 17×16cm | 批号：20160101 |  |
| 20 | 一次性使用口罩 | 河源 | 南昌市兴兴医疗器械 有限公司 | 河源市洪康医疗器械有限公司 | / | 2016年1月2日 |  |
| 21 | 一次性使用口罩 | 河源 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 河源长安医院 | 中号 A3型 | 20150805 |  |
| 22 | 一次性使用口罩 | 惠州 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 龙门县龙田镇卫生院 | 中号 | 2016年0102 |  |
| 23 | 一次性使用口罩 | 惠州 | 广州柏事美医疗器械有限公司 | 惠州市天龙药业连锁有限公司淡水万顺四分店 | 挂耳型 | B-20151223 |  |
| 24 | 一次性使用口罩 | 惠州 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 惠东吉隆安康医院 | 中号 | 20160108 |  |
| 25 | 一次性医用口罩 | 江门 | 湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司 | 江门市生生堂药业有限公司 | 无纺布长方形 耳挂式 | 20160401 |  |
| 26 | 一次性使用口罩 | 江门 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 江门市莲江区里村社区卫生站 | TNK-KZ | 20160315 |  |
| 27 | 一次性使用口罩 | 江门 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 江门博润诊所 | / | 2015年1月2日 |  |
| 28 | 医用护理口罩 | 江门 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 挂耳型 17cm×9cm-3P | 20150820 |  |
| 29 | 一次性医用口罩 | 揭阳 | 新乡市华西卫材有限公司 | 揭阳市蓝城区人民医院 | 展开17CM×17CM（公差51CM） | 72150825 |  |
| 30 | 一次性使用口罩 | 揭阳 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 揭西县妇幼保健院 | 绑带式 REF：BZ1707A | 2015年10月12日 |  |
| 31 | 一次性医用口罩 | 揭阳 | 新乡市华西卫材有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健院 | 展开17CM×17CM（允差±1cm） | 72160111 |  |
| 32 | 一次性使用口罩 | 茂名 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 电白阳光医院 | / | 2016年0202 |  |
| 33 | 医用护理口罩 | 茂名 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | 挂耳型 17CM×9CM-3P | 20150703 |  |
| 34 | 一次性使用口罩 | 茂名 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 茂名市成龙医疗器械有限公司 | 中号 | 20151009 |  |
| 35 | 一次性使用口罩 | 梅州 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 平远县长田镇卫生院 | / | 2015年9月5日 |  |
| 36 | 一次性医用口罩 | 梅州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 蕉岭县人民医院 | 展开17cm×17cm（允差±1cm） | 批号：151202 |  |
| 37 | 一次性使用口罩 | 清远 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 连南瑶族自治县慢性病防治站 | A型中号 | 2016年3月4日 |  |
| 38 | 一次性使用口罩 | 清远 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生院 | A型挂耳式 中号 | 2016年3月6日 |  |
| 39 | 一次性使用口罩 | 汕头 | 河南飘安集团有限公司 | 汕头市飘安医疗器械有限公司 | 长方形 | 6004002 |  |
| 40 | 一次性使用口罩 | 汕头 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 汕头市龙湖人民医院 | REF：EZ1717A 17cm×17cm 耳带式 | 2015年10月12日 |  |
| 41 | 一次性使用口罩 | 汕头 | 江西华强医疗器械有限公司 | 汕头澄海南方医院 | 中号 | 2016年1月8日 |  |
| 42 | 一次性使用口罩 | 汕头 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 潮阳贵屿东洋卫生站 | 中号 B型挂耳 | 2016年1月8日 |  |
| 43 | 一次性使用口罩 | 汕头 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 濠江新圣创伤骨科医院 | A3型、中号 | 2016年1月5日 |  |
| 44 | 一次性使用口罩 | 汕头 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 汕头市潮南区人民医院 | 中号 | 2016年3月5日 |  |
| 45 | 医用护理口罩 | 汕尾 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 汕尾大参林药店有限公司陆丰南侧分店 | 长方形 挂耳型 | 20160220 |  |
| 46 | 一次性使用口罩 | 汕尾 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 陆丰同济医院 | 中号 | 2015年11.02 |  |
| 47 | 一次性使用口罩 | 汕尾 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 17cm×17cm | 2016年3月14日 |  |
| 48 | 医用护理口罩 | 汕尾 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 汕尾大参林药店有限公司陆丰南侧分店 | 17cm×9cm-3P | 20160112 |  |
| 49 | 一次性使用医用口罩 | 韶关 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司 | 脱脂纱布型 | 20151230 |  |
| 50 | 医用护理口罩 | 韶关 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 17cm×9cm 3P 长方形 挂耳型 | 20160112 |  |
| 51 | 一次性使用口罩 | 韶关 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 韶关市铁路医院 | 中号/A3型 | 2015年11月5日 |  |
| 52 | 医用护理口罩 | 深圳 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 海王星辰苹果园健康药房 | 17cm×9cm-3P | 20160104 |  |
| 53 | 医用护理口罩 | 深圳 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 深圳市立丰医药有限公司 | 17cm×9cm-3P | 20160408 |  |
| 54 | 普通医用口罩 | 深圳 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 深圳市立丰医药有限公司 | 17cm x 18cm | 20160218 |  |
| 55 | 一次性使用口罩 | 深圳 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 深圳市瑞华康源医药有限公司龙华旗舰店 |  | 2016年1月8日 |  |
| 56 | 一次性使用口罩 | 深圳 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 深圳市立丰医药有限公司 | 9.5cm x 17cm | 2016年4月6日 |  |
| 57 | 医用护理口罩 | 顺德 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 佛山市顺德区大参林药业有限公司 | 17cm×9cm-3P | 20160408 |  |
| 58 | 医用护理口罩 | 顺德 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 佛山市顺德第一人民医院 | 挂耳型 | 20150703 |  |
| 59 | 一次性使用医用口罩 | 顺德 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市顺德区龙江医院 | 18cm×9.5cm 挂耳式 | 批号：16030902 |  |
| 60 | 医用护理口罩 | 顺德 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 佛山市顺德区中医院 | 挂耳型17cm×9cm-3P | 20150703 |  |
| 61 | 一次性使用口罩 | 阳江 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 阳江市江城区康之源药店 | / | 20160309 |  |
| 62 | 一次性使用口罩 | 阳江 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 阳江光明眼科医院 | B型 中号 | 20150804 |  |
| 63 | 一次性使用口罩 | 阳江 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 阳江市海陵岛海陵卫生院 | / | 20160118 |  |
| 64 | 医用护理口罩 | 云浮 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 云浮市大参林药店有限公司解放中分店 | 17cm×9cm-3P | 20160415 |  |
| 65 | 一次性医用口罩 | 云浮 | 盐城市新锋医疗用品有限公司 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司城中店 | 17.5cm x 9.5cm x 3层 | 20160304 |  |
| 66 | 一次性使用医用普通口罩 | 云浮 | 冀州市康复医疗器材厂 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司城中店 | / | 20160421 |  |
| 67 | 普通医用口罩 | 湛江 | 圣光医用制品有限公司 | 湛江市巨光医疗器械有限公司 | 挂耳型 | 151109 |  |
| 68 | 医用护理口罩 | 湛江 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 湛江市第二中医医院 | 17cm×9cm-3P挂耳型 | 批20150703 |  |
| 69 | 一次性医用口罩 | 湛江 | 新乡市华西卫材有限公司 | 广东省农垦中心医院 | 展开17CM×17CM（允差±1cm） | 151102 |  |
| 70 | 一次性使用口罩 | 肇庆 | 潜山县天虹卫生材料有限公司 | 广东邦键医药连锁有限公司高新区天和豪庭分店 | B型 17.5cm×9.5cm×3层 | 160101 |  |
| 71 | 普通医用口罩 | 肇庆 | 圣光医用制品有限公司 | 肇庆市端州区人民医院 | / | 批号：151110 |  |
| 72 | 一次性使用口罩 | 肇庆 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 怀集县怀城镇中心卫生院 | 中号 A3型 | 20150905 |  |
| 73 | 一次性使用口罩 | 中山 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中山东方泌尿专科医院 | A3 | 2015年11月5日 |  |
| 74 | 一次性使用医用口罩 | 中山 | 河南省豫北卫材有限公司 | 中山市辰星医药有限公司 | 大号 | 20160302 |  |
| 75 | 一次性医用口罩 | 中山 | 盐城市新锋医疗用品有限公司 | 中山市健民药业有限公司 | 17.5cn×9.5cm×3层 | 20160303 |  |
| 76 | 一次性医用口罩 | 珠海 | 新乡市华西卫材有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 17cm×17cm | 18160303 |  |
| 77 | 一次性使用医用口罩 | 珠海 | 河南省豫北卫材有限公司 | 珠海市老街坊医药连锁有限公司旭日居分店 | 大号 | 批号：20160302 |  |
| 78 | 一次性医用口罩 | 珠海 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 展开17cm×17cm（允差±1cm） | 批号：85160226 |  |