附表1

2016年广东省神经肌肉刺激器专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                        填表时间：2017年5月9日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市东吉联电子有限公司 | 深圳市东吉联电子有限公司 | N3100 | 批号：2015-12-10230 NO：00001 | 设备或设备部件的外部标记、指示灯颜色 |  |
| 2 | 综合多功能治疗仪 | 深圳 | 深圳海威格科技有限公司 | 深圳海威格科技有限公司 | X6 | 机身编号：20140300001 | 设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下的连续漏电流 |  |
| 3 | 肌肉神经生物电疗仪 | 广州 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | P2-9632C | 批号：2014072402 序列号：302081 | 脉冲宽度、脉冲频率、治疗时间和输出电流、工作数据准确性 |  |
| 4 | 中低频电磁治疗仪 | 清远 | 广州艾能巨医疗保健用品有限公司 | 清远市清城区荣兴大药房曙光店 | 型号：A320 | 2012年1月13日 | 工作数据的精确性、输出闭锁 |  |
| 5 | 电脑中频药物导入治疗仪 | 韶关 | 北京华医新技术研究所 | 韶关市康杰医疗器械有限公司 | HY-D 02型 | 产品编号：145Ptt006 | 使用性能中频频率 |  |
| 6 | 中频电磁治疗仪 | 汕头 | 广州艾能巨医疗保健用品有限公司 | 汕头市金平区助康医疗器材商行 | A320 | 2016年1月4日 | 工作数据的精确性、输出闭锁、输出参数的限制 |  |