附表1

2016年广东省天然胶乳橡胶避孕套专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                            填表时间：2017年8月1日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 云浮 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 云城区诚仁计划生育用品店 | 光面 香味型 | 151104 | 未经老化爆破体积和爆破压力 | 假冒产品 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 佛山 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 佛山市耀华兄弟药业有限公司 | 光面型 | 15082 | 针孔 |  |