附表1

广东省动态针对性抽验不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2017年8月28日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腕式全自动电子血压计 | 东莞 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-601 | 编号： Y1：601AF05020000256 Y2：601AF05020000050 | 标识要求 |  |
| 2 | 医用外科口罩 | 佛山 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 佛山市和晟医疗器械有限公司 | 规格：松紧式 | 160607 | 压力差 |  |
| 3 | 体温计 | 佛山 | 湖南洪江市正兴医疗仪表厂 | 佛山市禅城区福康源药店 | 棒式 | / | 体温计的标度线和计量数字 |  |
| 4 | 医用脱脂棉 | 广州 | 南昌市康乐卫生材料有限公司 | 广州臻锐医疗器械有限公司 | 型号：B型 规格：450g | 批号：20160109 | 性状 |  |
| 5 | 一次性医用棉垫 | 广州 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 广州臻锐医疗器械有限公司 | 规格：10*12 | 批号：150315 | 外观、脱脂棉纱布、医用脱脂棉、荧光物 |  |
| 6 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 江门 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 江门市蓬江区盈福康医疗器械用品店 | CQJ-16B | 编号：115270 批号：150133 | 温度控制 |  |
| 7 | 电子脉冲治疗仪 | 江门 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | 蓬江区夕阳红医疗器械用品店 | LHJ-IV型 | 编号：013249 | 热疗温度和超温保护、指示灯和按钮 |  |
| 8 | 一次性使用产包 | 茂名 | 河南省安邦卫材有限公司 | 茂名市康泰医疗器械有限公司 | / | 批号：150616 | 脐带扎、包补、缝制 |  |
| 9 | 红外额温快筛仪 | 清远 | 深圳市特思高电子有限公司 | 广东清远高新区医院 | HT-F03A | 编号： Y1：S/N：150402955 A Y2：S/N：150041446A | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 10 | 一次性使用产包 | 清远 | 江西大卫医疗器械有限公司 | 英德市英城街道卫生院 | / | / | 缝制和热合、非织造布的拉伸力 |  |
| 11 | 软性亲水接触镜 | 深圳 | 昱嘉科技股份有限公司 | 深圳英诺华光学科技有限公司 | 岚樱棕 | S15972 | 镜片的尺寸（中心厚度） |  |
| 12 | 小儿腹泻贴 | 云浮 | 侯马经济开发区金葵花大健康产业有限公司 | 云浮市大参林药店有限公司城中分店 | 50mm*70mm 1贴/袋 | 批号：20160412 | 剥离强度 |  |
| 13 | 定制式固定义齿 | 珠海 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 钴铬烤瓷 | 编号：160729033 | 孔隙度 |  |